## accueil
fiche_CEF_géothermie surface et aérothermie_fds_chal_2025
TABLEAUX INSTRUCTION DOSSIER FONDS CHALEUR GEOTHERMIE DE SURFACE & AEROTHERMIE ET RESEAU DE CHALEUR (le cas échéant)
Ile de France
Languedoc-Roussillon | Tableau 1 : Description Production et réseau de chaleur
Limousin | Tableau 2 : Besoins
Midi-Pyrénées | Tableau 3 : Evolutions besoins RC | => uniquement si Réseau de Chaleur
Nord-Pas de Calais | Tableau 4 : Décomposition métrés | => uniquement si Réseau de Chaleur
Pays de la Loire | Tableau 5 : Coûts d'exploitation
| Tableau 6 : Impact de l'aide sur prix de vente | => uniquement si vente chaleur et/ou froid
Provence-Alpes-Côte d'Azur | Tableau 7 : Compte d'Exploitation Prévisionnel | => uniquement si vente chaleur et/ou froid
Rhône-Alpes | Tableau 8 : Déficit de financement | => uniquement si Réseau de Chaleur
France
NOM du projet :
Maitre d'ouvrage :
Note on C6: ANTIVILO Margot: modif date

## Tableau 1 Descrip Produc et RC
Description Production et Réseau de Chaleur (le cas échéant)
Renseigner le (ou les) tableau(x) ci-dessous selon les modes de production de l'installation (chauffage/ECS/froid)
Si montage ThermoFrigoPompe (TFP) géothermique prévu, renseigner les tableaux 1.1, 1.2 et 1.3 pour les productions annuelles de chaud et de froid SEULS et le tableau 1.4 uniquement pour la part de production simultanée de chaud et froid
MWh EnR&R valorisés en chaud et froid (calculés à partir des tableaux 1.1 à 1.4)
|  | EnR "chaud" en MWh | 571.0526
|  | EnR "froid" en MWh | 401.2896
Tableau 1.1 Description de la production de chauffage (PAC géothermique ou aérothermique et éventuel appoint)
|  | * les données de production et consommations MWh sont annuelles | Situation actuelle | Situation future (actuelle + projet FC) | Projet Fonds Chaleur (ou différence vs actuelle)
PRODUCTION CHAUFFAGE | PAC | Production chauffage PAC MWh |  | 100 | 100
|  | Puissance thermique kW |  | 50 | 50
|  | Consommation électricité en MWh (compresseur PAC) |  | 25 | 25
|  | Consommation électricité en MWh (auxiliaires) |  | 5 | 5
|  | mixité MWh/an % (taux de couverture de la PAC) |  | 83.33%
|  | SCOP moyen annuel |  | 3.3333
|  | Nb heures de fonct à puissance nominale |  | 2000
| Appoint combustible | Production chauffage chaudière MWh | 120 | 20 | -100
|  | Consommation MWh entrée chaudière | 130 | 22 | -108
|  | Rendement chaudière GN | 92.31% | 90.91%
|  | Puissance chaudière kW | 30 | 10 | -20
|  | mixité MWh/an % | 100% | 16.67%
| Appoint électrique | Production chauffage élec MWh |  |  | 0
|  | Puissance kW |  |  | 0
|  | Consommation électricité en MWh |  |  | 0
|  | mixité MWh/an % | 0% | 0%
| Total | Total production chauffage MWh = Besoins utiles chauffage | 120 | 120 | 0
|  | Total production EnR&R chauffage MWh | 0 | 75 | 75
|  | Puissance totale installée kW | 30 | 60
|  | Taux EnR&R (si réseau de chaleur) (Eligibilité > 65%) | 0% | 62.5% | 62.5%
|  | CO2 évité (tonnes) : (base carbone ADEME) GN : 0,201 tCO2e/MWh PCI fioul : 0,272 tCO2e/MWh PCI charbon : 0,345 tCeO2/MWh PCI Elec : 0,0394 tCO2e/MWh | 0 | 21.1513 | 21.1513 | => | Energie substituée | Gaz naturel | Fioul | Charbon
[7 empty] | Part | 100% | 0% | 0%
Commentaires - détails complémentaires
Tableau 1.2 Description de la production d'ECS (PAC géothermique ou aérothermique et éventuel appoint)
|  | * les données de production et consommations MWh sont annuelles | Situation actuelle | Situation future (actuelle + projet FC) | Projet Fonds Chaleur (ou différence vs actuelle) | A compléter uniquement si production d'ECS avec l'installation de PAC géothermique ou aérothermique
PRODUCTION ECS | PAC | Production ECS PAC MWh |  | 100 | 100
|  | Puissance thermique kW |  | 50 | 50
|  | Consommation électricité en MWh (compresseur PAC) |  | 25 | 25
|  | Consommation électricité en MWh (auxiliaires) |  | 5 | 5
|  | mixité MWh/an % (taux de couverture de la PAC) |  | 100%
|  | SCOP moyen annuel |  | 3.3333
|  | Nb heures à fonct nominal |  | 2000
| Appoint combustible | Production ECS chaudière MWh |  |  | 0
|  | Consommation MWh entrée chaudière |  |  | 0
|  | Rendement chaudière GN | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | Puissance chaudière kW |  |  | 0
|  | mixité MWh/an % | #DIV/0! | 0%
| Appoint électrique | Production ECS élec MWh |  |  | 0
|  | Puissance kW |  |  | 0
|  | Consommation électricité en MWh |  |  | 0
|  | mixité MWh/an % | #DIV/0! | 0%
| Total | Total production ECS MWh = Besoins utiles ECS | 0 | 100 | 100
|  | Total production EnR&R ECS MWh | 0 | 75 | 75 | La conso d'élec des auxiliaires n'est plus retranchée
|  | Puissance totale installée kW | 0 | 50
|  | Taux EnR&R (si réseau de chaleur) (Eligibilité > 65%) | #DIV/0! | 75% | 75%
|  | CO2 évité (tonnes) : réf. Combustion GN (base carbone ADEME) | 0 | 21.1513 | 21.1513
Commentaires - détails complémentaires
Tableau 1.3 Description de la production de froid (PAC en mode réversible et /ou géocooling)
|  | * les données de production et consommations MWh sont annuelles | Situation actuelle | Situation future (actuelle + projet FC) | Projet Fonds Chaleur (ou différence vs actuelle) | A compléter uniquement si production de froid/frais avec l'installation PAC géothermique ou aérothermique
PRODUCTION FROID | PAC géothermique | Production froid PAC géothermique MWh |  | 100 | 100
|  | Puissance frigorifique kW |  | 50 | 50
|  | Consommation électricité en MWh (compresseur PAC) |  | 25 | 25
|  | Consommation électricité en MWh (auxiliaires) |  | 4 | 4
|  | mixité MWh/an % (taux de couverture de la PAC) |  | 83.33%
|  | SEER moyen annuel |  | 3.4483
|  | Nb heures à fonct nominal |  | 2000
| Géocooling | Production rafraîchissement MWh |  | 20 | 20
|  | Consommation électricité en MWh (auxiliaires) |  | 1 | 1
|  | mixité MWh/an % |  | 16.67%
|  | SEER moyen annuel |  | 20 |  | Attention le SEER rafraîchissement doit être >=14 pour du géocooling sur nappe (sur systèmes ouverts) ou >=20 pour du géocooling sur sondes (sur systèmes fermés)
| Appoint électrique | Production froid Groupe Froid aéro MWh |  |  | 0
|  | Puissance frigorifique kW |  |  | 0
Consommation électricité en MWh (compresseur PAC)
|  | Consommation électricité en MWh (auxiliaires) | 50 |  | -50
|  | SEER moyen annuel | 0 | #DIV/0!
|  | mixité MWh/an % | #DIV/0! | 0%
| Total | Total production froid MWh = Besoins utiles froid | 0 | 120 | 120
|  | Total production EnR&R froid MWh |  | 22.3422 | 22.3422 | seuls le rafraîch par géocooling et le froid issu de la PAC géo sont considérés si SEER >=3,3
|  | Puissance totale installée kW | 0 | 50
|  | Taux EnR&R (si réseau de froid) | #DIV/0! | 18.62% | 18.62%
|  | CO2 évité (tonnes) : réf. élect (base carbone ADEME) | 0 | 21.1907 | 21.1907
Commentaires - détails complémentaires
Tableau 1.4 Description de la production simultanée de chaud et froid par TFP géothermique
|  | * les données de production et consommations MWh sont annuelles | Situation actuelle | Situation future (actuelle + projet FC) | Projet Fonds Chaleur (ou différence vs actuelle)
PRODUCTION SIMULTANEE CHAUD et FROID | TFP (PAC) | Production chaleur TFP MWh |  | 500 | 500
|  | Puissance thermique kW |  | 200 | 200
|  | Production froid TFP MWh |  | 450 | 450
|  | Puissance frigorifique kW |  | 190 | 190
|  | Consommation électricité en MWh (compresseur PAC) |  | 150
|  | Consommation électricité en MWh (auxiliaires) |  |  | 150
|  | mixité en chaud MWh/an % (taux de couverture des besoins chaud de la TFP) |  | 100%
|  | mixité en froid MWh/an % (taux de couverture des besoins froid de la TFP) |  | 100%
|  | Coef de perf moyen annuel |  | 6.3333 | 6.3333
|  | Nb heures de fonct à puissance nominale |  | 2500.0024 | 2500.0024
| Appoint combustible | Production chaleur chaudière MWh |  |  | 0
|  | Consommation MWh entrée chaudière |  |  | 0
|  | Rendement chaudière GN | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | Puissance chaudière kW |  |  | 0
|  | mixité chaud MWh/an % | 0% | 0%
| Appoint électrique | Production chaleur Groupe Froid aéro MWh |  |  | 0
|  | Puissance thermique kW |  |  | 0
Consommation électricité en MWh (compresseur PAC)
|  | Consommation électricité en MWh (auxiliaires) |  |  | 0
|  | mixité chaud MWh/an % | 0% | 0%
| Appoint électrique | Production froid Groupe Froid aéro MWh |  |  | 0
|  | Puissance frigorifique kW |  |  | 0
Consommation électricité en MWh (compresseur PAC)
|  | Consommation électricité en MWh (auxiliaires) |  |  | 0
|  | mixité froid MWh/an % | #DIV/0! | 0%
| Total | Total production chaud MWh = Besoins utiles chaleur | 0 | 500 | 500
|  | Total production froid MWh = Besoins utiles froid | 0 | 450
|  | Total production EnR&R simultané MWh |  | 800 | 800
|  | dont production EnR chaud simultané |  | 421.0526
|  | dont production EnR froid simultané |  | 378.9474
|  | Puissance totale chaud installée kW | 0 | 200
|  | Puissance totale froid installée kW | 0 | 190
|  | Taux EnR&R (Eligibilité > 50%, recommandé > 65%) | 0% | 84.21% | 84.21%
|  | CO2 évité (tonnes) : réf. GN (base carbone ADEME) |  | 206.2567 | 206.2567
Commentaires - détails complémentaires
A compléter uniquement si création Réseau de Chaleur associé à l'installation PAC géothermique ou aérothermique
RESEAU DE CHALEUR |  |  | Situation actuelle | Situation future (actuel + projet FC) | Projet Fonds Chaleur (et données extension RC)
Type de fluide caloporteur
|  | Longueur Réseau de chaleur (ml) |  |  | 0
Longueur Basse Pression (ml)
Longueur Haute Pression (ml)
Dimaètre nominale maxi
|  | Chaleur vendue en sous-stations MWh/an |  |  | 0
|  | Chaleur EnR&R vendue en sous-stations MWh/an |  |  | 0
|  | Nombre de sous-stations |  |  | 0 sous stations supplémentaires
Puissance totale souscrite (MW)
|  | Nombre d'équivalent logement |  |  | 0 eq logts supplémentaires
|  | Densité Réseau de chaleur (MWh vendus en ss / ml) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Valeur mini admissible Fonds Chaleur = 1,5 MWh/ml
|  | Densité EnR&R Réseau de chaleur (MWh EnR&R vendus en ss / ml) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | Rendement Réseau de chaleur | 0% | 0%
|  | Date du schéma directeur | 2016
Commentaires
Note on E29: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: La conso d'élec des auxiliaires n'est plus retranchée pour le calcul des MWh EnR&R valorisés par la PAC
Note on E81: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Calcul du froid EnR issu de la PAC géo selon formule Acte Délégué de la CE

## Tableau 2 Besoins
Besoins | [14 empty] | Sélecectionner le département du projet | 01 ― Ain
[15 empty] | → Zone climatique (automatique) | H1c
Tableau 2.1 : Installation géothermique ou aérothermique dédiée | [14 empty] | Sélectionner l'altitude du projet (m) | <400
Besoins en chaud
| Typologie bâtiments (ou process) | Surface chauffée (m²) | Besoins en chaud avant démarche d'économie d'énergie (MWh/an) | Besoins en chaud après démarche d'économie d'énergie (MWh/an) pris en compte pour le dimensionnement | dont Besoins chauffage | dont Besoins ECS | Besoins en chaud / m² | Classe énerg. (A, B, C, …) | Estimation des besoins 2030 : quantifier les besoins en incluant l'impact du décret éco-énergie tertiaire sur les bâtiments concernés MWh | Estimation des besoins 2040 : quantifier les besoins en incluant l'impact du décret éco-énergie tertiaire sur les bâtiments concernés MWh | Besoin plafond d'efficacité énergétique chauffage bâtiment hors ECS (MWh/an) | Commentaire (automatique)
| Log. sociaux | 500 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 52.2
| Tertiaire - Bureaux | 300 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 34.32
TOTAUX
Tableau 2.2 : Installation géothermique ou aérothermique dédiée
Besoins en froid
| Typologie bâtiments (ou process) | Surface rafraîchie (m²) | Besoins en froid avant démarche d'économie d'énergie (MWh/an) | Besoins en froid après démarche d'économie d'énergie (MWh/an) pris en compte pour le dimensionnement | dont Besoins climatisation | dont Besoins rafraîchissement | Besoins en froid / m²
#DIV/0!
#DIV/0!
TOTAUX
Tableau 2.3 : Réseau de chaleur
A compléter uniquement si création Réseau de Chaleur
N° Sous station | Maître d'ouvrage | Bâtiment | Neuf/ existant | Date de raccordement prévue | Type de bâtiment | Eq. Logement | Surface chauffée (m²) | Besoins avant réhabilitation / démarches énergétique MWh | Besoins après réhabilitation / démarches énergétique MWh pris en compte pour le dimensionnement | dont Besoins chauffage | dont Besoins ECS | P Souscrite kW | Besoins / m² | Classe énerg. (A, B, C, …) | Estimation des besoins 2030 : quantifier les besoins en incluant l'impact du décret éco-énergie tertiaire sur les bâtiments concernés MWh | Estimation des besoins 2040 : quantifier les besoins en incluant l'impact du décret éco-énergie tertiaire sur les bâtiments concernés MWh | Besoin plafond d'efficacité énergétique chauffage bâtiment hors ECS (MWh/an) | Commentaire (automatique)
1.1 | O. HLM xxx | Les xxx | Existant | 2012 | Log. sociaux | [7 empty] | #DIV/0! |  |  |  | 0
1.2 | [12 empty] | #DIV/0! |  |  |  | #N/A | #N/A
2.1 | Ville de Y | CHU X | Existant | 2014 | Tertiaire | [7 empty] | #DIV/0! |  |  |  | #N/A | #N/A
| CG | Collège | Neuf | 2014 | Tertiaire | [7 empty] | #DIV/0! |  |  |  | #N/A | #N/A
[13 empty] | #DIV/0! |  |  |  | #N/A | #N/A
TOTAUX
A compléter uniquement si extension Réseau de Chaleur
Abonnés actuels ou extension | N° Sous station | Maître d'ouvrage | Bâtiment | Neuf/ existant | Date de raccordement prévue | Type de bâtiment | Eq. Logement | Surface chauffée (m²) | Besoins avant réhabilitation / démarches énergétique MWh | Besoins après réhabilitation / démarches énergétique MWh pris en compte pour le dimensionnement | dont Besoins chauffage | dont Besoins ECS | P Souscrite kW | Besoins / m² | Classe énerg. (A, B, C, …) | Estimation des besoins 2030 : quantifier les besoins en incluant l'impact du décret éco-énergie tertiaire sur les bâtiments concernés MWh | Estimation des besoins 2040 : quantifier les besoins en incluant l'impact du décret éco-énergie tertiaire sur les bâtiments concernés MWh | Besoin plafond d'efficacité énergétique chauffage bâtiment hors ECS (MWh/an) | Commentaire (automatique)
Abonné actuel | 1.1 | O. HLM xxx | Les xxx | Existant | 2023 | Log. sociaux | [7 empty] | #DIV/0! |  |  |  | 0
Abonné actuel | 1.2 | [12 empty] | #DIV/0! |  |  |  | #N/A | #N/A
Total abonnés actuels | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0 | 0 | #N/A | #N/A
Extension phase 1 | 2.1 | Ville de Y | CHU X | Existant | 2024 | Tertiaire | [7 empty] | #DIV/0! |  |  |  | #N/A | #N/A
Extension phase 2 |  | CG | Collège | Neuf | 2024 | Tertiaire | [7 empty] | #DIV/0! |  |  |  | #N/A | #N/A
Extension phase 3 | [13 empty] | #DIV/0! |  |  |  | #N/A | #N/A
Total extensions | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0 | 0 | #N/A | #N/A
TOTAUX | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Note on L5: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Seuil d'efficacité énergétique
Note on M5: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Signale "Faible efficacité énergétique" ou "vigilance ECS"
Note on G12: CARDONA MAESTRO Astrid: rafraîchissement passif
Note on R21: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Seuil d'efficacité énergétique
Note on S21: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Signale "Faible efficacité énergétique" ou "vigilance ECS"
Note on S30: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Seuil d'efficacité énergétique
Note on T30: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Signale "Faible efficacité énergétique" ou "vigilance ECS"

## zones climatiques (hidden)
DÉPARTEMENT | Zone climatique
01 ― Ain | H1c
02 ― Aisne | H1a
03 ― Allier | H1c
04 ― Alpes-de-Haute-Provence | H2d
05 ― Hautes-Alpes | H1c
06 ― Alpes-Maritimes | H3
07 ― Ardèche | H2d
08 ― Ardennes | H1b
09 ― Ariège | H2c
10 ― Aube | H1b
11 ― Aude | H3
12 ― Aveyron | H2c
13 ― Bouches-du-Rhône | H3
14 ― Calvados | H1a
15 ― Cantal | H1c
16 ― Charente | H2b
17 ― Charente-Maritime | H2b
18 ― Cher | H2b
19 ― Corrèze | H1c
2A ― Corse-du-Sud | H3
2B ― Haute-Corse | H3
21 ― Côtes-d'Or | H1c
22 ― Côtes-d'Armor | H2a
23 ― Creuse | H1c
24 ― Dordogne | H2c
25 ― Doubs | H1c
26 ― Drôme | H2d
27 ― Eure | H1a
28 ― Eure-et-Loire | H1a
29 ― Finistère | H2a
30 ― Gard | H3
31 ― Haute-Garonne | H2c
32 ― Gers | H2c
33 ― Gironde | H2c
34 ― Hérault | H3
35 ― Ille-et-Vilaine | H2a
36 ― Indre | H2b
37 ― Indre-et-Loire | H2b
38 ― Isère | H1c
39 ― Jura | H1c
40 ― Landes | H2c
41 ― Loir-et-Cher | H2b
42 ― Loire | H1c
43 ― Haute-Loire | H1c
44 ― Loire-Atlantique | H2b
45 ― Loiret | H1b
46 ― Lot | H2c
47 ― Lot-et-Garonne | H2c
48 ― Lozère | H2d
49 ― Maine-et-Loire | H2b
50 ― Manche | H2a
51 ― Marne | H1b
52 ― Haute-Marne | H1b
53 ― Mayenne | H2b
54 ― Meurthe-et-Moselle | H1b
55 ― Meuse | H1b
56 ― Morbihan | H2a
57 ― Moselle | H1b
58 ― Nièvre | H1b
59 ― Nord | H1a
60 ― Oise | H1a
61 ― Orne | H1a
62 ― Pas-de-Calais | H1a
63 ― Puy-de-Dôme | H1c
64 ― Pyrénées-Atlantiques | H2c
65 ― Hautes-Pyrénées | H2c
66 ― Pyrénées-Orientales | H3
67 ― Bas-Rhin | H1b
68 ― Haut-Rhin | H1b
69 ― Rhône | H1c
70 ― Haute-Saône | H1b
71 ― Saône-et-Loire | H1c
72 ― Sarthe | H2b
73 ― Savoie | H1c
74 ― Haute-Savoie | H1c
75 ― Paris | H1a
76 ― Seine-Maritime | H1a
77 ― Seine-et-Marne | H1a
78 ― Yvelines | H1a
79 ― Deux-Sèvres | H2b
80 ― Somme | H1a
81 ― Tarn | H2c
82 ― Tarn-et-Garonne | H2c
83 ― Var | H3
84 ― Vaucluse | H2d
85 ― Vendée | H2b
86 ― Vienne | H2b
87 ― Haute-Vienne | H1c
88 ― Vosges | H1b
89 ― Yonne | H1b
90 ― Territoire de Belfort | H1b
91 ― Essonne | H1a
92 ― Hauts-de-Seine | H1a
93 ― Seine-Saint-Denis | H1a
94 ― Val-de-Marne | H1a
95 ― Val-d'Oise | H1a

## Données efficacité energétique (hidden)
|  | H1a | H1b | H1c | H2a | H2b | H2c | H2d | H3 | <400 | 400-800 | >800
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  |  |  |  | H1a | <400 | Log. sociaux
Typologie bâtiments: | Plafond standard (H2b<400m) (kWh/m² e finale) | H1a | H1b | H1c | H2a | H2b | H2c | H2d | H3 | 0 à 400 m | 401 à 800 m | 801 m et plus |  |  |  |  | H1b | 400-800 | Copropriétés |  | https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000026871753
Log. sociaux | 87 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0 | 0.2 | 0.4 | RT 2012 (reprise hotellerie 2 étoiles) |  |  |  | H1c | >800 | Tertiaire - Bureaux |  | Coffs Bbio
Copropriétés | 87 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0 | 0.2 | 0.4 | RT 2012 (reprise hotellerie 2 étoiles) |  |  |  | H2a |  | Tertiaire - Commerce |  | H1a | H1b | H1c | H2a | H2b | H2c | H2d | H3
Tertiaire - Bureaux | 104 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.1 | 0.2 | RT 2012 (reprise Enseignement) |  |  |  | H2b |  | Tertiaire - Enseignement | [9 empty] | 0 à 400 m | 401 à 800 m | 801 m et plus
Tertiaire - Commerce | 81 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | RT 2012 (approximation) |  |  |  | H2c |  | Tertiaire - Hotellerie |  | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1 | 1 | 0.9 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0.5
Tertiaire - Enseignement | 79 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1 | 0.9 | 0.8 | 0 | 0.2 | 0.4 | RT 2012 (approximation) |  |  |  | H2d |  | Tertiaire - Sports & Loisirs | Bâtiments ou parties de bâtiment universitaire d'enseignement et de recherche CE1
Tertiaire - Hotellerie, restauration | 95 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1 | 0.9 | 0.8 | 0 | 0.1 | 0.2 | RT 2012 (approximation) |  |  |  | H3 |  | Tertiaire - Santé | Bâtiments ou parties de bâtiment universitaire d'enseignement et de recherche CE2 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 0.9 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0.1
Tertiaire - Sports & Loisirs | 99 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1 | 0.9 | 0.8 | 0 | 0.1 | 0.3 | RT 2012 (approximation) | [5 empty] | Tertiaire - Autres
Tertiaire - Santé | 92 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.05 | 1 | 1 | 0.95 | 0.85 | 0 | 0.1 | 0.25 | RT 2012 (approximation) | [5 empty] | Industries | hotels 0-1etoiles CE1 (nuit pr tt les hotels) | 1.1 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1 | 0.9 | 0.8 | 0 | 0.1 | 0.2
Tertiaire - Autres | 92 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1 | 0.9 | 0.8 | 0 | 0.2 | 0.4 | RT 2012 (reprise valeurs min tertiaire)) | [5 empty] | Serres
Industrie -Chauffage de locaux | [19 empty] | hotels 0-1etoiles CE2 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1 | 1 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.1 | 0.2
Industries - Process
Serres | [19 empty] | hotels 2 etoiles CE1 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1 | 1 | 0.9 | 0.7 | 0 | 0.1 | 0.2
[20 empty] | hotels 2 etoiles CE2 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1 | 1 | 1.1 | 0.9 | 0 | 0.1 | 0.2
|  |  | Catégorie | Valeur minimale (kWh/m²/an) | Valeur maximales (kWh/m²/an) | [8 empty] | biomasse (eff = 0,85) | part chauffage bâtiment (résidentiel) | EF chauffage |  |  |  | hotels 3 etoiles CE1 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1 | 1 | 0.9 | 0.7 | 0 | 0.1 | 0.2
|  |  | Résidentiel | 69.6 | 147.9 | [5 empty] | DPE résidentiel (à titre indicatif)
|  |  | Tertiaire Santé, enseignement, sport & loisirs | 63.2 | 158.4 | [6 empty] | DPE (ep) | Part chauffage + ECS (ECS: 10% du global (CEREN)) | DPE (ef) | [5 empty] | hotels 3 etoiles CE2 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 1.1 | 0.9 | 0 | 0.1 | 0.2
|  |  | Tertiaire autre (Commerce, Bureaux, Hotellerie,…) | 64.8 | 145.6 | [5 empty] | A | 70 | 70 | 59.5
[11 empty] | B | 110 | 110 | 93.5 | [5 empty] | hotels 4-5 etoiles CE1 | 1.2 | 1.4 | 1.2 | 1.1 | 1 | 1 | 0.9 | 0.7 | 0 | 0.1 | 0.2
[11 empty] | C | 180 | 180 | 153 | 56% | 85.68
[11 empty] | D | 250 | 250 | 212.5 | [5 empty] | hotels 4-5 etoiles CE2 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1 | 1 | 1.1 | 0.9 | 0 | 0.1 | 0.2
|  |  | Catégorie | Résidentiel | Tertiaire Santé, enseignement, sport & loisirs | Tertiaire autre (Commerce, Bureaux, Hotellerie,…) |  |  |  |  | E | 330 | 330 | 280.5
|  |  | Valeur minimale hors modulation (kWh/m²/an) | 69.6 | 63.2 | 64.8 |  |  |  |  | F | 420 | 420 | 357 | [5 empty] | Commerces CE1 | 1 | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0.1 | 0.2
[11 empty] | G | >420 | >420 | >357
[20 empty] | Commerces CE2 | 0.9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | Etab sportif CE1 | 1.2 | 1.5 | 1.2 | 1.1 | 1 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0.8
[20 empty] | Etab sportif CE2 | 1.1 | 1.4 | 1.2 | 1 | 1 | 1 | 1.2 | 1.1 | 0 | 0.2 | 0.5
[20 empty] | Etab sportif munic CE1 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1 | 1 | 0.9 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0.5
[20 empty] | Etab sportif munic CE2 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1 | 1 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0.1 | 0.3
[20 empty] | santé nuit CE1 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 0.9 | 0 | 0.1 | 0.3
[20 empty] | Santé nuit CE2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0.1 | 0.2
[13 empty] | #REF! |  | 4
[21 empty] | 1.0889 | 1.25 | 1.15 | 1.05 | 1 | 0.98889 | 1.0167 | 0.89444 | 0 | 0.13333 | 0.27778
Tertiaire - Bureaux
[6 empty] | H1a | H1b | H1c | H2a | H2b | H2c | H2d |  | H3
[5 empty] | Altitude (m) | CVC | CVC | CVC | CVC | CVC | CVC | CVC |  | CVC
[5 empty] | <400 | 57 | 66 | 62 | 57 | 50 | 56 | 63 |  | 40
[5 empty] | 400-800 | 68 | 77 | 71 | N/A | 61 | 64 | 66 |  | 44
[5 empty] | 800-1200 | N/A | 90 | 81 | N/A | N/A | 75 | 68 |  | 54
[5 empty] | 1200-1600 | N/A | 125 | 115 | N/A | N/A | 109 | 99 |  | 84
[5 empty] | >1600 | N/A | N/A | 133 | N/A | N/A | 117 | 107 |  | 92
Tertiaire - Commerce
[6 empty] | H1a | H1b | H1c | H2a | H2b | H2c | H2d |  | H3
[5 empty] | Altitude (m) | CVC | CVC | CVC | CVC | CVC | CVC | CVC |  | CVC
[5 empty] | <400 | 57 | 66 | 62 | 57 | 50 | 56 | 63 |  | 40
[5 empty] | 400-800 | 68 | 77 | 71 | N/A | 61 | 64 | 66 |  | 44
[5 empty] | 800-1200 | N/A | 90 | 81 | N/A | N/A | 75 | 68 |  | 54
[5 empty] | 1200-1600 | N/A | 125 | 115 | N/A | N/A | 109 | 99 |  | 84
[5 empty] | >1600 | N/A | N/A | 133 | N/A | N/A | 117 | 107 |  | 92
Tertiaire - Enseignement
[6 empty] | H1a | H1b | H1c | H2a | H2b | H2c | H2d |  | H3
[5 empty] | Altitude (m) | CVC | CVC | CVC | CVC | CVC | CVC | CVC |  | CVC
[5 empty] | <400 | 70 | 79 | 72 | 69 | 60 | 64 | 66 |  | 44
[5 empty] | 400-800 | 88 | 96 | 87 | N/A | 77 | 79 | 76 |  | 54
[5 empty] | 800-1200 | N/A | 115 | 104 | N/A | N/A | 96 | 87 |  | 69
[5 empty] | 1200-1600 | N/A | 161 | 148 | N/A | N/A | 140 | 128 |  | 109
[5 empty] | >1600 | N/A | N/A | 159 | N/A | N/A | 152 | 138 |  | 119
Tertiaire - Hotellerie
[6 empty] | H1a | H1b | H1c | H2a | H2b | H2c | H2d |  | H3
[5 empty] | Altitude (m) | CVC | CVC | CVC | CVC | CVC | CVC | CVC |  | CVC
[5 empty] | <400 | 57 | 66 | 62 | 57 | 50 | 56 | 63 |  | 40
[5 empty] | 400-800 | 68 | 77 | 71 | N/A | 61 | 64 | 66 |  | 44
[5 empty] | 800-1200 | N/A | 90 | 81 | N/A | N/A | 75 | 68 |  | 54
[5 empty] | 1200-1600 | N/A | 125 | 115 | N/A | N/A | 109 | 99 |  | 84
[5 empty] | >1600 | N/A | N/A | 133 | N/A | N/A | 117 | 107 |  | 92
Tertiaire - Sports & Loisirs
[6 empty] | H1a | H1b | H1c | H2a | H2b | H2c | H2d |  | H3
[5 empty] | Altitude (m) | CVC | CVC | CVC | CVC | CVC | CVC | CVC |  | CVC
[5 empty] | <400 | 57 | 66 | 62 | 57 | 50 | 56 | 63 |  | 40
[5 empty] | 400-800 | 68 | 77 | 71 | N/A | 61 | 64 | 66 |  | 44
[5 empty] | 800-1200 | N/A | 90 | 81 | N/A | N/A | 75 | 68 |  | 54
[5 empty] | 1200-1600 | N/A | 125 | 115 | N/A | N/A | 109 | 99 |  | 84
[5 empty] | >1600 | N/A | N/A | 133 | N/A | N/A | 117 | 107 |  | 92
Tertiaire - Santé
[6 empty] | H1a | H1b | H1c | H2a | H2b | H2c | H2d |  | H3
[5 empty] | Altitude (m) | CVC | CVC | CVC | CVC | CVC | CVC | CVC |  | CVC
[5 empty] | <400 | 57 | 66 | 62 | 57 | 50 | 56 | 63 |  | 40
[5 empty] | 400-800 | 68 | 77 | 71 | N/A | 61 | 64 | 66 |  | 44
[5 empty] | 800-1200 | N/A | 90 | 81 | N/A | N/A | 75 | 68 |  | 54
[5 empty] | 1200-1600 | N/A | 125 | 115 | N/A | N/A | 109 | 99 |  | 84
[5 empty] | >1600 | N/A | N/A | 133 | N/A | N/A | 117 | 107 |  | 92
Tertiaire - Autres
[6 empty] | H1a | H1b | H1c | H2a | H2b | H2c | H2d |  | H3
[5 empty] | Altitude (m) | CVC | CVC | CVC | CVC | CVC | CVC | CVC |  | CVC
[5 empty] | <400 | 57 | 66 | 62 | 57 | 50 | 56 | 63 |  | 40
[5 empty] | 400-800 | 68 | 77 | 71 | N/A | 61 | 64 | 66 |  | 44
[5 empty] | 800-1200 | N/A | 90 | 81 | N/A | N/A | 75 | 68 |  | 54
[5 empty] | 1200-1600 | N/A | 125 | 115 | N/A | N/A | 109 | 99 |  | 84
[5 empty] | >1600 | N/A | N/A | 133 | N/A | N/A | 117 | 107 |  | 92
Note on B4: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Sources données: CEREN 2021

## Tableau 3 Evolution besoins RC
Tableau 3 : Développement Evolution RC
A compléter uniquement si Réseau de Chaleur associé à l'installation PAC géothermique ou aérothermique
Année | Energie vendue en sous-station (MWh) | Nombre de Ss stations | Puissance souscrite (kW) | Mixité EnR &R | Quantités d’EnR&R injectée
2024 | 27510 | 27 | 14254
2025 | 31643 | 31 | 16440
2026
2027
2028
… | … | … | … | … | …

## Tableau 4 Décomposition métrés
Tableau 4 : Tableau des DN
A compléter uniquement si Réseau de Chaleur associé à l'installation géothermique ou aérothermique
Merci de remplir la longueur de tranchée par DN, la somme se calcule automatiquement.
| DN | Longueur de tranchée (ml) | Total métrés par tranche
| DN650 |  | 0
DN600
DN550
DN500
DN450
DN400
DN350
DN300
| DN250 |  | 0
DN200
DN150
| DN125 |  | 0
DN100
DN80
| DN65 |  | 0
DN50
DN40
DN32
DN25
DN20
DN15
|  | Total | 0

## Tableau 5 Coûts exploitation
Tableau 5 : Coûts d'exploitation
Charges d’exploitation annuelle (€ HTR)
P1 € HTR
P'1 € HTR
P2 (charges salariales comprises) € HTR
P3 € HTR
P1 : coût de la fourniture du ou des combustibles
P’1 : coût de l’électricité utilisée mécaniquement pour assurer le fonctionnement des installations primaires et de la PAC
P2 : coût des prestations de conduite, de l’entretien, montant des redevances et frais divers
P3 : coût gros entretien, renouvellement

## Tableau 6 Impact subvention
Tableau 6 : Impact de l'aide sur le prix de vente de la chaleur
6.1. Impact aide sur prix vente
| Taux d'aide | Montant de l'aide | Prix de vente moyen de la chaleur € HT / MWh | Prix de vente moyen de la chaleur € TTC / MWh | R1 moyen € TTC/MWh | R2 moyen € TTC/MWh | R21 | R22 | R23 | R24
[7 empty] | € TTC/MWh | € TTC/MWh | € TTC/MWh | € TTC/MWh
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
50%
55%
60%
65%
70%
80%
90%
100%
| Prix avant opération si réseau existant | -
6.2. Impact aide sur prix vente pour différents abonnés
Ces tarifs doivent tenir compte des recommandations de l'ADEME concernant le prix de référence du gaz : voir exemple ci-contre pour 2024, mais contacter le référent régional ADEME pour prendre connaissance des valeurs les plus récentes
|  |  | Prix de vente moyen de la chaleur € HT / MWh | Prix de vente moyen de la chaleur € TTC / MWh | R1 moyen € TTC/MWh | R2 moyen € TTC/MWh | R21 | R22 | R23 | R24
[7 empty] | € TTC/MWh | € TTC/MWh | € TTC/MWh | € TTC/MWh
| Subvention sollicitée |  | 0 | 0 |  | 0
Faire apparaître les formules de calcul dans le tableau ci-dessous
Nom du prospect
| Type de prospect |  | Bailleur (office) | Bailleur (ESH) | Copropriété | Copropriété | Bâtiment public (école, mairie, …) | Tertiaire
kW souscrit
MWh/an
| Prix vente de la chaleur en €TTC/MWh | Situation actuelle (équivalent P1 + P’1 + P2 + P3)
Prix vente après opération sans subvention
Prix vente après opération avec subvention (il faut que dans cette ligne le prix de la chaleur varie en fonction du montant de subvention)

## Tableau 7 CEP modèle ADEME
Tableau 7 : CEP : Présentation type Fonds chaleur, Réseaux de chaleur ou opération dédiée avec vente de chaleur
Nom du projet :
Périmètre du CEP :
Référence du CEP contractuel :
Date :
Les formules de calcul des sous totaux doivent être accessibles.
Les décompositions proposées sont "a minima" : modifier les lignes pour plus de détails
Tableau à remplir en k€
Années | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
Chiffre d'affaire en k€ (à détailler)
Avec un prix de vente envisagée de la chaleur correspondant au niveau de subventions attendues lors de la demande d’aide, distinction des parts R1 et R2 et détail des droits de raccordements éventuels, indications des MWh vendus, puissance souscrites….
MWh utiles livrés en sous station éventuellement par zones
R1 unitaire €HT/MWh à détailler le cas échéant
sous total R1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Puissances souscrites en kW ou URF
R2 global unitaire €/HT kW à détailler R21,R22,R23,R24
R21unitaire
R22unitaire
R23unitaire
R24unitaire
R25unitaire
sous total R2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
autres recettes…
TOTAL chiffre d'affaire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Charges d’exploitation P1 (à détailler)
Charges de combustibles détaillées
Electricité (P'1)
Charges de combustible gaz
Ces charges doivent tenir compte des recommandations de l'ADEME concernant le prix de référence du gaz : contacter le référent régional ADEME pour en prendre connaissance
(…)
Sous total Combustible (P1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Coûts de P2 à détailler
(…)
Sous total petits entretien /divers (P2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sous total Charges de gros entretiens et renouvellements (P3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Charges Diverses (à détailler le cas échéant)
- Impôts (hors IS) /Taxes foncières ou redevance
- Taxes locales
- Assurances
- Autres charges (…)
Sous total autres charges
TOTAL Charges hors amortissements, hors charges financières liées au plan de financement | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Excédent Brut d'Exploitation (EBE) en k€ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Tableau 8 Déficit financement
Onglet à compléter seulement si le projet inclut un réseau de chaleur
Calcul du déficit de financement
Ne pas remplir
Remplir
Investissements liés au projet (€)
Aides prévisionnelles totales (Fonds Chaleur et autres, hors CEE) sur le périmètre du projet (€)
Charges d’exploitation annuelle (€ HTR) Dans les cas d'extension, l'ADEME attend des commentaires succincts sur la façon dont la répartition a été faite entre les valeurs relatives au réseau existant et celles, demandées ici, relatives à l'extension exclusivement
P1 € HTR
P'1 € HTR
P2 (charges salariales comprises) € HTR
P3 € HTR
P1 : coût de la fourniture du ou des combustibles
P’1 : coût de l’électricité utilisée mécaniquement pour assurer le fonctionnement des installations primaires
P2 : coût des prestations de conduite, de l’entretien, montant des redevances et frais divers
P3 : coût gros entretien, renouvellement
Recettes (€ HTR) Dans les cas d'extension, l'ADEME attend des commentaires succincts sur la façon dont la répartition a été faite entre les valeurs relatives au réseau existant et celles, demandées ici, relatives à l'extension exclusivement
Chiffre d'affaires annuel (hors Droits de raccordement) € HTR
Droits de raccordement (valeur actualisée nette en année 1) € HTR
Les colonnes ci-dessous estiment le déficit de financement, lequel sera vérifié systématiquement hormis dans les cas où le porteur de projet demande une aide inférieure aux taux d'aide autorisés par les points 7 et 8 de l'article 46 du RGEC (*) (*) 7. L’intensité d’aide n’excède pas 30 % des coûts admissibles. L’intensité d’aide peut toutefois être majorée de 20 points de pourcentage pour les aides octroyées aux petites entreprises et de 10 points de pourcentage pour celles octroyées aux moyennes entreprises. 8. L’intensité d’aide peut être majorée de 15 points de pourcentage pour les investissements utilisant uniquement des sources d’énergie renouvelables, de la chaleur résiduelle ou une combinaison des deux, y compris la cogénération renouvelable.
Années | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044
Excédent Brut d'Exploitation (EBE) en € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sommes
Flux des investissements du projet à aider (-) | 0 | [19 empty] | 0
Amortissement des investissements du projet à aider (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Amortissement des subventions prévisionnelles totales (Fonds Chaleur et autres dispositifs, hors CEE) du projet à aider, sur 20 ans (+) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Résultat imposable (méthode FC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IS prévisionnel (méthode FC) (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Flux des subventions prévisionnelles totales (Fonds Chaleur et autres dispositifs, hors CEE) du projet à aider (+) | 0 | [19 empty] | 0
Cash flow après IS prévisionnel sans aide (méthode FC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Cash flow après IS prévisionnel avec aide (méthode FC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Déficit de financement (année 2025) <=> aide maximale autorisée (la valeur ci-dessous doit être positive)
0
TRI prévisionnel du projet après aide
#NUM!

## Choix multiples (hidden)
Fluide
Eau chaude
Eau surchauffée (T>105°C)
Vapeur
Eau glacée
Autres